ZP – 5 / 2017

O PIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie modernizacji instalacji technologicznych  systemu uzdatniania wody dla kompleksu basenów w  Tarnowskich Górach”.

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji instalacji  technologicznych dla kompleksu krytych basenów. Modernizacja instalacji technologicznych, systemu uzdatniania wody basenowej będzie obejmowała:

- modernizację  układu dozowania chemikaliów poprzez wymianę sterowników basenowych oraz rozbudowę istniejących  celek pomiarowych do pełnego zakresu pomiarowego : ph, redox, chlor wolny, wraz z rozbudową układu pomiarowego o  pomiar chloru całkowitego

- regenerację istniejących filtrów ciśnieniowych

- wykonanie układu odzysku wody popłucznej do celów płukania filtrów

- wydzielenie obiegu basenu do nauki pływania ( system podciśnieniowy )

- modernizację układu automatyki i sterowania instalacji technologicznych w zakresie dostosowanie do obowiązujących standardów i przepisów oraz montaż rozdzielnic przetworników częstotliwości dla pomp obiegowych

2. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia będzie wykonywał następujące rodzaje robót:

  - roboty demontażowe wraz utylizacją zdemontowanych materiałów,

  - roboty montażowe,

  - roboty instalacyjne:

  - zasilania elektrycznego,

  - układów automatyki i sterowania,

  - wykopy

  - roboty w zakresie regeneracji filtrów,

  - czyszczenie przez piaskowanie,

  - pomiarów instalacji elektrycznej,

  - próby szczelności,

  - próby działania poszczególnych elementów wyposażenia,

  - prace rozruchowe poszczególnych instalacji,

  - prace rozruchowe całości instalacji,

  - szkolenie osób mających obsługiwać instalacje,

  - prace projektowe,

  - wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Programie funkcjonalno-użytkowym modernizacji instalacji technologicznych dla kompleksu basenów w Tarnowskich Górach” autorstwa – AFM PROJEKT Tomasz Szczyrba

4. Wszystkie wymogi odnoszące się do sposobu i terminów wykonania przedmiotowej modernizacji Zamawiający zawarł w dokumencie pn. „Wymagania zamawiającego” stanowiące załącznik nr 8 oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9  do niniejszej SIWZ i będącym integralną jego częścią.

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod i nazwa CPV:

    - 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

    - 71334000-8 - mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne,

    - 71337000-9 - usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją,

    - 45113000-2  - roboty na placu budowy,

    - 45212212-5  - roboty budowlane w zakresie basenów pływackich,

    - 45252120-5 – roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody,

    - 45231000-5  - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów …,

    - 45232000-2  - rob. bud. w zakresie budowy rurociągów technologicznych,

    - 45232000-2  - rob. bud. w zakresie budowy rurociągów technologicznych,

    - 45311000-0  - roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych,

    - 45232430-5 – rozruch instalacji,

    - 43324100-1 – urządzenia do basenów kąpielowych;

Uwaga! Przedstawione  w programie funkcjonalno-użytkowym wskazania na urządzenia techniczne i materiały należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w programie rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanych zamierzeń będących przedmiotem zamówienia. Zaproponowane materiały do realizacji przedmiotu zamówienia, ich typy i nazwy stanowią jedynie przykład i standard rozwiązania. Dopuszcza się ich zastąpienie przez inne o parametrach nie gorszych niż zaproponowane posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne.

6. Określenie wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.

1)  Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji zamówienia czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni) – są to wszystkie rodzaje robót wymienione w pkt 2 niniejszego Rozdziału V. Obowiązek ten nie obejmuje zatem takich czynności jak projektowanie, kierowanie budową lub robotami oraz dostawą materiałów budowlanych i urządzeń.

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego, przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b)    żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów

c)    przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3)  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni  od doręczenia wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę a także dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zaanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności i skutkować będzie naliczeniem kary wskazanej w §10 wzoru umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa przez wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający będzie mógł zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.