        ZP – 3 /2017

        Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektów AIG S.A.tj Parku Wodnego oraz Hali Sportowej w Tarnowskich Górach.
2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV): 09 00 00 00 – 3 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.
3. Przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy wyniesie 2 948,51MWh.
4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr. poz. 625 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze Standardami Obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.).
5. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie całodobowo.
6. Dostawa musi mieć charakter ciągły i odbywać się w sposób nieprzerwany przez okres obowiązywania umowy.
7. Wykaz punktów, do których należy dostarczyć energię elektryczną wraz z danymi technicznymi:
  Park Wodny:
  1. miejsce przyłączenia (nazwa przyłącza) - Przyłącze nr 1: STACJA OSD NR T487-zasilanie rezerwowe - o napięciu znamionowym 20,0 kV
  2. miejsce przyłączenia (nazwa przyłącza) – Przyłącze nr 2: STACJA OSD NR T487-zasilanie podstawowe - o napięciu znamionowym 20,0 kV
  3. miejsce dostarczenia energii elektrycznej – dla przyłącza nr1 to zaciski przekładników prądowych w szynach zbiorczych 20kV patrząc od strony zasilania, a dla przyłącza nr2 to zaciski przekładników prądowych w szynach zbiorczych 20kV patrząc od strony zasilania
  4. Moc umowna: dla każdego z przyłączy 400 kW
  5. Do rozliczeń z wykonawcą zastosowane zostały układy pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej dla procedury integracji z systemem bilansowania mocy i energii elektrycznej OSD, dla każdego przyłącza odrębnie.
  6. Zgodnie z warunkami przyłączenia, przedmiotowy obiekt zasilany jest z sieci energetycznej średniego napięcia 20kW. Obiekt Park Wodny zasilany jest w energię elektryczną, prądem przemiennym, trójfazowym o napięciu 0,4 kV ze stacji transformatorowej, gdzie zainstalowane są 2 transformatory oraz rozdzielnice średniego i niskiego napięcia.
  7. Celem kompensacji mocy biernej dla rozdzielnic niskiego napięcia zastosowano baterie kondensatorów z dławikami blokującymi.
  8. Grupa przyłączeniowa: obiekt zakwalifikowano do III grupy przyłączowej.
  9. Grupa taryfowa: B21
    Hala Sportowa:
    7.10.miejsce przyłączenia(nazwa przyłącza) – Przyłącze nr1: STACJA T488MOTEL
    OBWODOWA/nN 400V/1/2
    7.11.miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowią zaciski prądowe na wyjściu
    przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy.
    7.12.moc umowna – 85kW
    7.13.Do rozliczeń z wykonawcą zastosowane zostały układy pomiarowo – rozliczeniowe
    energii elektrycznej dla procedury integracji z systemem bilansowania mocy i
    energii elektrycznej OSD.
    7.14.Zgodnie z warunkami przyłączenia, przedmiotowy obiekt zasilany jest z sieci
    energetycznej o napięciu 0,4kV. Hala Sportowa zasilana jest w energię elektryczną
    prądem przemiennym trójfazowym o napięciu 0,4kV ze stacji transformatorowej
    T488 MOTEL OBWODOWA/nN 400V/1/2
    7.15.Grupa przyłączeniowa: obiekt zakwalifikowano do IV grupy przyłączeniowej.
    7.16.Grupa taryfowa: C21
8. Zamawiający jest odbiorcą końcowym w rozumieniu prawa energetycznego.