Załącznik Nr 1

O P I S    P R Z E D M I O T U   Z A M Ó W I E N I A

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody

basenowej w „ Parku Wodnym ” w Tarnowskich Górach na rok 2018.

| Lp. | Przeznaczenie, nazwa środka | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Wymagana ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Podchloryn sodu, techniczny 15 % ( środek do dezynfekcji wody basenowej, produkt płynny) | kg | 35 | 40.250 |
| 2. | Korektor PH minus 50 % ( środek do obniżenia pH wody w basenach kąpielowych, produkt płynny) | kg | 40 | 10.560 |
| 3. | Środek niszczący i zapobiegający powstawaniu glonów produkt płynny | kg | 30 | 360 |
| 4. | Tabletki: DPD-1 foto DPD-3 photometr glycin | szt szt szt | 250 500 250 | 18.000 4.500 250 |
| 5. | Siarczan glinu 17 % koagulant ( środek do wytrącania zanieczyszczeń powodujących zmętnienie wody basenowej, granulat 04-0,8 mm ( worki ) | kg | 25 | 1.375 |
| 6. | Zapach do sauny ( emulsja zapachowa do łaźni parowej oraz suchej – po 50% liczby zamawianej, na bazie naturalnych olejków eterycznych o zapachach : szlachetna jodła, eukaliptus z miętą, kosodrzewina ( w pojemnikach ) | litry | 5 | 105 |
| 7. | Sól kamienna ( sól kamienna spożywcza z przeznaczeniem do basenu „ Solanka” ( worki ) | kg | 25 | 14.000 |
| 8. | Preparat do usuwania kamienia kotłowego ( worki )- KAMIX | kg | 25 | 75 |
| 9. | Soda kaustyczna – granulki ( wodorotlenek sodu Na OH, środek do udrażniania rur kanalizacyjnych ( worki ) | kg | 25 | 50 |
| 10. | Tabletki pH do fotometru ( odczynnik do badania pH w wodzie basenowej ) | szt. | 500 | 8.500 |
| 11. | Tabletki solne – preparat przeznaczony do regeneracji wymiennika jonitowego ( worki ) | kg | 25 | 75 |
| 12. | Chemochlor T Multitabletki 20g | kg | 5 | 5 |

Tarnowskie Góry, dnia  07.11.2017 r.