Załącznik nr 1 do SWZ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej w „Parku Wodnym” w Tarnowskich Górach na rok 2023. W ramach realizacji zamówienia należy dostarczyć:

| Lp. | Przeznaczenie, nazwa środka | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Wymagana ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Podchloryn sodu, techniczny 15 % ( środek do dezynfekcji wody basenowej, produkt płynny) | kg | Dostawa z możliwością przepompowania środka do zbiornika o poj.1000l | 44 000 |
| 2. | Korektor PH minus 50 % ( środek do obniżenia pH wody w basenach kąpielowych, produkt płynny) | kg | 40 | 11 000 |
| 3. | Środek niszczący i zapobiegający powstawaniu glonów produkt płynny | kg | 30 | 300 |
| 4. | Tabletki: DPD-1 foto DPD-3 photometr Glycin | szt szt szt | 250 500 250 | 10 000 1 500 250 |
| 5. | Siarczan glinu 17 % koagulant ( środek do wytrącania zanieczyszczeń powodujących zmętnienie wody basenowej, granulat 04-0,8 mm ( worki ) | kg | 25 | 1 000 |
| 6. | Zapach do sauny ( emulsja zapachowa do łaźni parowej oraz suchej – po 50% liczby zamawianej, na bazie naturalnych olejków eterycznych o zapachach : szlachetna jodła, eukaliptus z miętą, kosodrzewina ( w pojemnikach ) | litry | 5 | 120 |
| 7. | Sól kamienna (sól kamienna spożywcza z przeznaczeniem do basenu „ Solanka” (worki ) | kg | 25 | 10 000 |
| 8. | Soda kaustyczna – granulki ( wodorotlenek sodu Na OH, środek do udrażniania rur kanalizacyjnych ( worki ) | kg | 25 | 50 |
| 9. | Tabletki pH do fotometru ( odczynnik do badania pH w wodzie basenowej ) | szt. | 500 | 3 500 |
| 10. | Tabletki solne – preparat przeznaczony do regeneracji wymiennika jonitowego ( worki ) | kg | 25 | 1 200 |
| 11. | Chemochlor T Multitabletki 20g | kg | 5 | 5 |
| 12. | Dwutlenek chloru | kg | 10 | 120 |

- Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach będzie realizowana w okresie 12  miesięcy  począwszy od  01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach będzie brała pod uwagę tylko i wyłącznie oferty całościowe na dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej w Parku Wodnym zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ogłoszenia.

- Podane ilości są wielkością szacunkową.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wielkości zakupu.

- Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy będzie adekwatne do faktycznie dokonanych dostaw.

- Zamawiający każdorazowo określi ilość, rodzaj, i miejsce dostawy przesyłając zamówienie pocztą e-mail.

- Dostawa wraz z rozładunkiem odbywać się będzie na koszt i ryzyko Dostawcy.

- Dostawy odbywać się będą w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godziny 6.00  do godziny 14.00.

- Wybrany Dostawca zobowiązany będzie do dostarczania środków chemicznych w oryginalnych fabrycznie zamkniętych opakowaniach pochodzących z bieżącej produkcji i posiadać co najmniej 30 dniowy termin przydatności  do użycia, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Wymóg dostawy w zamkniętych fabrycznie przez producenta opakowaniach, nie dotyczy dostawy Podchlorynu sodu, który należy przepompować do zbiornika o pojemności 1000 l zainstalowanego w budynku Parku Wodnego.

- Dostawca zobowiązany będzie do posiadania w okresie realizacji umowy aktualne wymagania prawem atesty, certyfikaty, aprobaty, karty charakterystyki dopuszczające środki chemiczne do użytku wydane przez właściwe instytucje.

- Zmiany nazwy handlowej przedmiotu zamówienia, z tym, że cena wskazana w  ofercie nie może ulec podwyższeniu, a parametry jakościowe muszą spełniać wymagania określone przez zamawiającego.

- Zmiany wielkości opakowania - w takim przypadku, Dostawca zobowiązany jest   przedstawić pismo producenta z informacją o zmianie pojemności opakowań używanych dla danego produktu. Zmiana opakowania nie powoduje zmiany ceny produktu wskazanej w ofercie.