Opis zamówienia
Wykonanie wykończenia pomieszczenia sauny eventowej

Zakres wykończeń obejmuje:
- wykonanie izolacji termicznej sauny ( ściany i sufit ) z wełny mineralnej grubości 10 cm w ruszcie drewnianym; pod ławami izolację zakryć sklejką
- wykonanie wentylacji w warstwie izolacji termicznej – 4 przewody fi 110 ze stali nierdzewnej od poziomu trzeciego rzędu ław do przestrzeni ponad sufitem podwieszanym ( rozwiązanie widoczne na rysunku przekroju )
- wykonanie ław do siedzenia – 4 rzędy; sposób wykonania – stelaż drewniany dostosowany do warunków panujących w saunie – wysokie temperatury ; z góry ława wykończona płytą Rohol bez okleiny; front schodów wykończony płytą Rohol Hemlock w kolorze ścian; siedzisko wykonane z desek osika termo; oparcie ostatniego rzędu na ścianie wykonane z desek osika termo
- wykonanie ławek oraz stolików na wyposażenie saunomistrzów wokół piecy ( szczegóły na rzucie ); materiał – deska osika termo
- ściany i sufit wykończone płytą Rohol Hemlock Pur; ściany do wykonania w pycie to ściany nad ławkami oraz ściana z wyjściem ewakuacyjnym na zewnątrz; ściana za piecem oraz podłoga zostanie wykonana w płytkach ceramicznych przez inwestora przed przekazaniem placu budowy
- wykonanie dwóch skrzynek z szybką hartowana bezpieczną w ścianie na potrzeby usytuowania reflektorów LED
- wykonanie dwóch przycisków alarmowych w ścianach przy wejściach do sauny; instalacja kablowa zostanie wykonana przez inwestora
- wykonanie oświetlenia punktowego nad piecami ( 2 sztuki )
- oświetlenie robocze ( dla sprzątaczek w godzinach nocnych ) - 3 sztuki na suficie ( 3x50W)
- wykonanie oświetlenia LED RGB ( z możliwością zmiany kolorów ) pod ławkami, wszystkie rzędy – kolorowe
- wykonanie oświetlenia LED RGB ( z możliwością zmiany kolorów ) w dolnej części piecy
- wykonanie nagłośnienia w dolnym rzędzie ław – 3 sztuki; instalacja kablowa zostanie wykonana przez inwestora
- dostawa i montaż dwóch piecy EOS Goliath 36 KW wraz ze sterownikiem i czujnikiem temperatury; instalacja zasilająca piece zostanie wykonana przez inwestora
- dostawa i montaż drzwi szklanych do sauny ( szkło bezpieczne hartowane ) od strony korytarza; wymiary otworu przygotowanego przez inwestora 100x 200 cm; drugie drzwi ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku zostaną zamontowane przez inwestora przed przekazaniem placu budowy
- dostawa i montaż 4 klepsydr, 8 zagłówków w kolorze osika termo, dwa termometry w obudowie drewnianej, 2 sztuki ceder drewniany + chochla