CENTRALE WENTYLACYJNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 8 istniejących central wentylacyjnych ( demontaż, dostawa i montaż nowych ) wraz z pracami towarzyszącymi w ramach termomodernizacji budynku Parku Wodnego w Tarnowskich Górach.

Wymianie podlegają centrale wentylacyjne :

- centrala basenu sportowego

- 2 centrale basenu rekreacyjnego

- centrala - hol kasowy + szatnia grupowa korytarz

- centrala - magazyn podchlorynu, kwasu i ozonatornia

- centrala - WC przy strzelnicy

- centrala - pomieszczenie WOPR i gastronomia

- centrala - dyspozytornia

Centrale należy wymienić zgodnie z załączonym projektem. Karty katalogowe są materiałem poglądowym, a wycena powinna się opierać na danych zawartych w projekcie.

W wycenie należy ująć również prace polegające na podłączeniu central do systemu BMS Parku Wodnego.

Ze względu na zapewnienie standaryzacji obsługi oraz współpracy z planowanym systemem nadrzędnym, zamawiający wymaga unifikacji z urządzeniami i zespołami nawiewno-wywiewnymi pracującymi na obiekcie.

Utylizacja starych central po stronie Zamawiającego. W wycenie należy uwzględnić demontaż istniejących central i wyniesienie ich z budynku we wskazane miejsce przez Zamawiającego ( na terenie Parku Wodnego).

Zamówienie nie obejmuje wymianę oświetlenia hal basenowych ujętych w projekcie.

Ze względu na specyfikę obiektu Zamawiający zaleca wizję na obiekcie przed złożeniem oferty. Wyznacza się dwa terminy wizji na obiekcie : 19.01.2026 i 21.01.2026 w godzinach 8.00 – 14.00 po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu z Zamawiającym.