# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
## 1. Nazwa zamówienia
Budowa trzech wanien z hydromasażem wraz z robotami budowlanymi i podłączeniem do technologii wody basenowej na hali basenowej Parku Wodnego w Tarnowskich Górach.
## 2. Miejsce realizacji
Park Wodny w Tarnowskich Górach, hala basenowa.
## 3. Szczegółowy zakres prac
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania obejmująca dostawę, montaż, roboty budowlano-wykończeniowe oraz wpięcie instalacji w istniejący system technologiczny. Zakres prac obejmuje w szczególności:
- Dostawa i montaż urządzeń: Dostawa trzech (3) fabrycznie nowych wanien z hydromasażem firmy US SPA, typ wanny: ARENA (lub równoważnych, spełniających wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne wskazane w projekcie).
  - Posadowienie i montaż wanien na hali basenowej zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami producenta.
- Roboty budowlane i wykończeniowe:
  - Wykonanie konstrukcji obudowy dla trzech montowanych wanien z hydromasażem zgodnie z projektem
  - Odtworzenie i uporządkowanie infrastruktury wokół miejsca prowadzenia robót.
- Technologia wody basenowej:
  - Podłączenie trzech nowych wanien z hydromasażem do istniejącego obiegu nr 6 systemu uzdatniania wody basenowej zgodnie z projektem
## 4. Wymagania ogólne dotyczące realizacji
- Zgodność z dokumentacją: Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z załączonym projektem budowlano-wykonawczym, technologią wody basenowej, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami sanitarnymi (w tym wymaganiami dla wody basenowej) oraz zasadami wiedzy technicznej.
- Materiały: Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty higieniczne (np. PZH) oraz deklaracje zgodności dopuszczające je do stosowania w obiektach basenów publicznych.
- Organizacja robót: Z uwagi na specyfikę obiektu (funkcjonujący Park Wodny), Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu prac, ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji uciążliwości dla użytkowników oraz zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie hali basenowej.

Dodatkowe wymagania :
Termin realizacji prac na hali basenowej – 07.09.2026 – 18.10.2026 ;
Wykonawca zobowiązany jest ustalać terminy realizacji prac na budowie (rada budowy) z Wykonawcą prowadzącym prace związane z termomodernizacją budynku.
Zamawiający wymaga dostarczenia wanny na tydzień przed datą planowanego montażu na Hali basenowej